# Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, порядок и условия их выполнения (осуществления), а также сведения о стоимости таких работ и услуг
Содержание работы	Периодичность выполнения работы	Единица измерения	Цена оказания услуги за единицу.
8.1 Услуги по текущему ремонту общего имущества МКД, в т.ч:		м2	1,48
- Регулировка, замена и ремонт запорной арматуры, приборов; / - Восстановление, ремонт теплоизоляции; / - Устранение течи в трубопроводах с заменой участков; / - Ведение журналов регистрации причин и времени остановок коммунальных услуг с составлением актов; / - Регулировка внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения; / - Промывка, гидравлические испытания систем центрального отопления жилых домов. / - Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. / - Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации; / - Установка бандажей на трубопроводе; / - Смена участков трубопровода до 50 % от общего количества; / - Замена автоматических выключателей МОП до индивидуального прибора учета электроэнергии; / - Замена плавких вставок, вставкодержателей; / - подтяжка, замена контактных соединений; / - ремонт, замена участков электропроводки (кабеля);	По мере неисправности / По заявлению жителей / 2 раза в год / По мере неисправности / По мере неисправности
8.2 Услуги по техническому обслуживанию и санитарному по содержанию общего имущества МКД, в т.ч.:		м2	4,27
- Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см с территории; / - Посыпка песком территории; / - Очистка от наледи, уплотненного снега территорий с усовершенствованными покрытиями; / -Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной более 2 см; / - Подметание ступеней площадок перед входом в подъезд; / - Сметание снега со ступеней и площадок; / - Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями; / - Уборка газонов от листьев, сучьев, случайного мусора; / - Погрузка мусора на автотранспорт вручную; / - Перекидывание снега и скола на газоны и свободные участки. / - Валка и формовочная обрезка деревьев с вывозом удаленных стволов и веток, / - Завоз песка в песочницы в летнее время; / - Удаление поросли, обрезка кустарника; / -Покос травы на газонах придомовой территории; / - Проведение дератизационных мероприятий в ж/ фонде; / - Очистка стволов мусоропровода и их загрузочных клапанов; / - Уборка и очистка контейнерных стоянок для размещения ТБО; / - Прочистка ливневой канализации. / - Осмотр и профилактический ремонт ВРУ, общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений, а также осмотр электрической сети в технических подвалах. / - Периодическая проверка вентканалов; / - Проверка наличия несанкционированных подключений к внутридомовым инженерным системам сторонних лиц потребителей воды холодной, горячей и тепло- и электроэнергии, исправность контактных зажимов, соединений в осветительных коробках, а также проводов, подводимых к светильникам, выключателям, розеткам, щитку и электросчетчикам мест общего пользования; / - Сбор сведений по перерасчету за коммунальные услуги; / - Обеспечение освещения и электроснабжения; / - Аварийное обслуживаниев рабочие дни с 17-00 до 08-00, в пятницу с 15-45 до 08-00, в выходные и праздничные дни круглосуточно.В рабочие дни прием заявок оканчивается за 30 мин. до окончания смены. / - Принятие участия в работе по выявлению причин аварийных ситуаций; / - Устранение повреждения аварийного характера на внутридомовых системах общего пользования, в т.ч. горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения в местах общего пользования; / - Срочная ликвидация засоров канализации общего пользования, кроме ливневой, внутри строений в местах общего пользования; / - Обеспечение безопасности граждан при обнаружении аварийного состояния строительных конструкций зданий путем ограждения опасных зон;	По мере надобности / По мере надобности / Постоянно / По мере надобности / По мере надобности / При наличии заявок / 1 раз в год / Ежемесячно / Постоянно / По мере надобности / 1 раз в 3 месяца / 1 раз в год / 1 раз в 3 месяца / Ежемесячно / Ежемесячно / Постоянно / При возникновении аварийной ситуации
8.3 Услуги по капитальному ремонту МКД		м2	3,10
1. Фасады: / - восстановление облицовки или штукатурки фасадов; / - герметизация межпанельных стыков; / - устройство козырьков над дверями в подъезд; / - обустройство входов в подъезды, окраска фасадов. / 2. Ремонт кровель всех видов. / 3. Инженерные системы и оборудование: / - ремонт или замена (полная или частичная) внутридомовых систем тепло-, водо-, электро-, канализации. / 4. Внутридомовые места общего пользования, служебные и технические помещения: / - отделочный ремонт; / - восстановление освещения; / - ремонт всех видов полов; / - обустройство входов и приямков в подвал.	На основании протокола решения собственников или по мере надобности
8.4 Услуги по управлению МКД, в т.ч.:		м2	1,65
1. Работа по ведению расчетов с собственниками жилых и нежилых помещений через ООО «Расчеты и платежи»; ОАО «Роскоммунэнерго», ООО «Водоканал-НТ» / 2. Ведение претензионной работы с должниками: собственниками жилых и нежилых помещений; / 3. Представление интересов собственников жилых помещений с ресурсоснабжающими организациями; / 4. Ведение аналитического учета по лицевым счетам МКД по поступлению и расходованию денежных средств. / 5. Расчеты по налогам и сборам. / 6. Расходы по участию в работе саморегулируемой организации.